[image: image1.png][o— —

1=604/1197/1504mm





[image: image2.png]@ Ragvenlights®




[image: image3.png]



X系列条形灯特点 :

▪尺寸 : W130*H61*L604/1197/1504mm
▪功率: 15W~20W/30W~40W /40W~50W 拨码调功率
▪不调光//DALi 2/雷达感应功能/应急灯功能/感应功能+应急灯功能
 / 可切换色温 (3000K/4000K) 

▪外观性能：现代简约一体化设计，矩形结构，精选高档PC材料+平直利落铝合金边框和金属底盘，兼具功能性与工业美学，防漏电触电设计。电源盒与灯体采取卡扣式固定，装拆方便。安装方式有吸顶和吊装。
▪光学性能：正面CCT出光，可以调节色温调节功率，多种模式可选。发光均匀柔和，防眩光处理可选不同配置出光方式：

①经济款：扩散奶白灯罩，光效140lm/W
②防眩工程款：双色奶白透明灯罩+凌晶板+扩散板 2H UGR＜19 ，光效120lm/W

③防眩专业款：双色奶白透明灯罩+UGR防眩膜+扩散板 4H8H UGR＜19 ，120lm/W   光密度G65-G85＜3000cd/sq.m
▪材料：。灯罩采用PC材料抗UV等级，延长灯具使用寿命。底盘金属进口SPCC板材，高品质喷粉工艺，结实可靠。
▪电气性能：符合CE，ERP，SAA，EMC认证要求，电源无频闪，CCT，符合安规，安全，稳定可靠。

▪用途、功能：适用于办公，教育，会议，图书馆等场所，外形美观，IP40防尘等级；拨码调功率，拨码调色温，DALI调光，微波感应调光，应急款，多种功能可选。
	型号
	CP.LN.X600C.001
	CP.LN.X1200C.001
	  CP.LN.X1500C.001

	瓦数
	15W/20W
	30W/40W
	40W/50W

	光效
	①140LM/W@基础款；②120LM/W，2H≦19 UGR@工程款；

③120LM/W，4H8H≦19 UGR@专业款；

	发光角度
	120°

	色温
	3000K / 3500K / 4000K

	CRI
	Ra>80

	SDCM
	SDCM <3

	使用寿命
	50,000hrs

	电压
	220-240VAC

	使用温度
	-20°C~45°C

	尺寸
	130*61*604mm
	130*61*1197mm
	130*61*1504mm

	调光选项
	可控硅/DAli 2

	ERP
	 120LM/W@工程款、专业款 up to E ； 140LM/W@基础款 up to D ；

	无频闪
	PstLM≤1 SVM≤0.4 频闪不可见

	双功率
	Yes

	功能
	可选：DT6、微波感应、应急功能

	IP-class
	IP40

	IK-class
	IK03

	绝缘等级
	Class I

	材质
	PC+AL

	使用环境
	室内

	安装方式
	明装/吊装

	质保
	5 年

	认证
	CE,EMC,LVD,ROHS,ERP,UKCA

	内盒资料
	（H600）62*14.5*7.5cm ，装箱数量1，净重2.15KG，毛重2.41KG

 （H1200）121*14.5*7.5cm ，装箱数量1，净重3.2KG，毛重3.4KG

（H1500）152*14.5*7.5cm ，装箱数量1，净重3.95KG，毛重4.48KG

	外箱资料
	（H600）63.5*39*16cm ，装箱数量5，净重8.8KG，毛重10KG

 （H1200）123*32*16cm ，装箱数量4，净重6.4KG，毛重8KG

（H1500）154*24*16cm ，装箱数量3，净重8KG，毛重9KG


